## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/04
İli |  | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.21 | 3.478 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 6.585 | 8.791 | 8.767 | 5.187
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.3 | 0.299 | 0 | 0.12 | 0.119 | 0 | 3.58 | 3.541 | 1.403
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.21 | 3.799 | 3.794 | 0 | 0.12 | 0.119 | 12.371 | 12.371 | 12.308 | 6.603
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.181 | 0.73 | 0.731 | 42.514 | 15.145 | 42.514 | 3.074 | 2.128 | 2.138 | 1.62
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.114 | 1.938 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 48.531 | 52.587 | 52.543 | 19.197
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.167 | 0.399
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.295 | 2.668 | 2.688 | 42.514 | 15.145 | 42.514 | 51.605 | 55.895 | 55.848 | 21.216
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.393 | 0.391 | 0.19
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.24 | 0.449 | 0.447 | 0.213
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.571 | 0.204 | 0.206 | 0.041 | 0.029 | 0.029 | 0.022
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.447 | 0.446 | 0.159
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.02 | 0.02 | 0.571 | 0.204 | 0.206 | 0.347 | 0.347 | 0.496 | 0.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.52 | 0.519 | 0.177
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.52 | 0.519 | 0.177
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20397 | 20460 | 7 | 899 | 906 | 121 | 10978 | 11099 | 32465