## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.629 | 4.3 | 4.302 | 1.922 | 1.803 | 1.803 | 6.893 | 3.692 | 3.737 | 4.027
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.395 | 29.137 | 29.212 | 58.265 | 37.413 | 37.582 | 47.375 | 43.854 | 43.904 | 31.867
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.228 | 0.43 | 0.429 | 2.23 | 23.992 | 23.817 | 0.339 | 2.315 | 2.288 | 2.542
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.504 | 2.49 | 0 | 8.551 | 8.482 | 0 | 9.197 | 9.067 | 3.857
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.172 | 0.171 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.234 | 0.231 | 0.169
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.267 | 36.543 | 36.604 | 62.417 | 71.797 | 71.722 | 54.607 | 59.292 | 59.227 | 42.462
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 16.002 | 9.517 | 9.554 | 10.694 | 10.028 | 10.033 | 50.592 | 26.213 | 26.556 | 11.894
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.297 | 5.089 | 5.112 | 30.614 | 9.239 | 9.411 | 4.605 | 4.718 | 4.717 | 5.401
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.663 | 0.419 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 27.477 | 6.201 | 6.501 | 1.228
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.269 | 0.267 | 0 | 1.345 | 1.334 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.322
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.962 | 15.294 | 15.377 | 41.308 | 20.612 | 20.778 | 82.674 | 37.179 | 37.82 | 18.845
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.077 | 0.066 | 0.067 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.143 | 0.075 | 0.076 | 0.065
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.719 | 0.619 | 0.62 | 0.897 | 0.635 | 0.637 | 0.763 | 0.628 | 0.63 | 0.622
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.252 | 0.25 | 0.005 | 0.031 | 0.031 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.799 | 0.724 | 0.726 | 0.947 | 0.971 | 0.97 | 0.911 | 0.804 | 0.806 | 0.756
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.027 | 0.027 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.144 | 0.075 | 0.076 | 0.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.093 | 0.093 | 0.347 | 0.094 | 0.096 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.086
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.027 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.033 | 0.034 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.127 | 0.127 | 0.378 | 0.136 | 0.138 | 0.317 | 0.142 | 0.144 | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.481 | 0.248 | 0.249 | 0.684 | 0.481 | 0.483 | 0.792 | 0.697 | 0.699 | 0.328
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.481 | 0.248 | 0.249 | 0.684 | 0.481 | 0.483 | 0.792 | 0.697 | 0.699 | 0.328
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.