## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MAYIS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.749 | 5.599 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.008 | 5.143
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.718 | 11.627 | 11.679 | 45.14 | 28.783 | 29.063 | 49.744 | 55.22 | 55.046 | 13.618
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.409 | 0.541 | 0.54 | 2.466 | 0.978 | 1.003 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.553
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 2.224 | 2.208 | 0.06 | 3.57 | 3.51 | 0 | 1.579 | 1.529 | 2.262
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.008 | 0.562 | 0.558 | 0 | 0.988 | 0.971 | 0 | 0.23 | 0.222 | 0.573
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 20.969 | 20.553 | 20.556 | 47.666 | 34.319 | 34.547 | 49.989 | 57.088 | 56.863 | 22.149
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0.066 | 0.002
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.278 | 2.722 | 2.815 | 7.112 | 3.837 | 3.893 | 12.226 | 13.423 | 13.385 | 3.118
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.045 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.978 | 0.97 | 0 | 1.204 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0.959
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.323 | 3.702 | 3.788 | 7.112 | 5.041 | 5.076 | 14.283 | 13.423 | 13.451 | 4.082
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.081
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.385 | 0.358 | 0.359 | 0.621 | 0.687 | 0.686 | 0.753 | 0.906 | 0.901 | 0.389
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.487 | 0.488 | 0.647 | 0.725 | 0.723 | 0.757 | 0.928 | 0.922 | 0.511
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.023 | 0.023 | 0.056 | 0.022 | 0.022 | 0.076 | 0.087 | 0.086 | 0.025
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.03 | 0.03 | 0.056 | 0.027 | 0.027 | 0.081 | 0.087 | 0.086 | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.289 | 0.164 | 0.165 | 0.69 | 0.968 | 0.963 | 0.617 | 0.841 | 0.834 | 0.223
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.289 | 0.164 | 0.165 | 0.69 | 0.968 | 0.963 | 0.617 | 0.841 | 0.834 | 0.223
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.