## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.254 | 4.333 | 4.32 | 0.491 | 0.686 | 0.684 | 2.242 | 1.583 | 1.596 | 3.837
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.53 | 16.4 | 16.446 | 48.047 | 61.819 | 61.654 | 54.811 | 51.999 | 52.052 | 22.606
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.331 | 0.49 | 0.489 | 2.269 | 9.644 | 9.556 | 0.481 | 1.692 | 1.669 | 1.164
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 2.129 | 2.116 | 0.038 | 5.454 | 5.389 | 0.009 | 7.216 | 7.079 | 2.786
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.005 | 0.371 | 0.369 | 0 | 0.533 | 0.527 | 0 | 0.356 | 0.349 | 0.377
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 26.178 | 23.723 | 23.74 | 50.845 | 78.136 | 77.81 | 57.543 | 62.846 | 62.745 | 30.77
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.898 | 2.626 | 2.634 | 2.734 | 3.819 | 3.806 | 16.513 | 11.24 | 11.339 | 3.526
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.491 | 3.152 | 3.212 | 14.058 | 9.489 | 9.544 | 18.476 | 12.968 | 13.072 | 4.533
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.333 | 0.434 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 13.713 | 5.912 | 6.06 | 0.941
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.743 | 0.738 | 0 | 1.269 | 1.254 | 0 | 0.518 | 0.508 | 0.749
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.722 | 6.955 | 7.024 | 16.792 | 14.577 | 14.604 | 48.702 | 30.638 | 30.979 | 9.749
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.068 | 0.068 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.046 | 0.032 | 0.033 | 0.061
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.453 | 0.435 | 0.435 | 0.661 | 0.734 | 0.733 | 1 | 0.89 | 0.893 | 0.497
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.101 | 0.1 | 0.011 | 0.038 | 0.038 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.54 | 0.54 | 0.691 | 0.883 | 0.881 | 1.057 | 1.011 | 1.015 | 0.605
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.047 | 0.032 | 0.032 | 0.01
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.042 | 0.043 | 0.139 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.089 | 0.089 | 0.051
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.094 | 0.095 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.065 | 0.066 | 0.147 | 0.126 | 0.126 | 0.301 | 0.219 | 0.22 | 0.083
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.314 | 0.185 | 0.186 | 0.632 | 0.719 | 0.718 | 0.737 | 0.765 | 0.765 | 0.273
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.185 | 0.186 | 0.632 | 0.719 | 0.718 | 0.737 | 0.765 | 0.765 | 0.273
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.