## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.571 | 5.545 | 5.535 | 2.4 | 3.573 | 3.571 | 8.431 | 18.41 | 18.316 | 6.837
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.756 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.456 | 1.453 | 0 | 1.526 | 1.523 | 0 | 2.038 | 2.019 | 1.517
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.571 | 7.818 | 7.802 | 2.4 | 5.099 | 5.094 | 8.431 | 20.448 | 20.335 | 9.046
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.382 | 2.327 | 2.332 | 206.4 | 83.326 | 83.546 | 1.925 | 5.29 | 5.258 | 6.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.865 | 0.863 | 0 | 4.951 | 4.942 | 0 | 2.152 | 2.132 | 1.174
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.382 | 3.192 | 3.195 | 206.4 | 88.277 | 88.488 | 1.925 | 7.442 | 7.39 | 7.274
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.198 | 0.198 | 0.059 | 0.088 | 0.088 | 0.217 | 0.42 | 0.418 | 0.217
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.014
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.227 | 0.227 | 0.059 | 0.105 | 0.105 | 0.217 | 0.441 | 0.438 | 0.245
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.039 | 0.039 | 1.235 | 1.023 | 1.023 | 0.035 | 0.067 | 0.067 | 0.084
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.047 | 0.047 | 1.235 | 1.105 | 1.105 | 0.035 | 0.084 | 0.084 | 0.096
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.103 | 0.155 | 0.155 | 0.059 | 0.088 | 0.088 | 0.378 | 0.527 | 0.526 | 0.192
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.155 | 0.155 | 0.059 | 0.088 | 0.088 | 0.378 | 0.527 | 0.526 | 0.192
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.