## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.849 | 15.295 | 15.281 | 43.614 | 261.701 | 259.632 | 66.935 | 67.393 | 67.383 | 46.299
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.135 | 0.178 | 0.178 | 1.318 | 0.578 | 0.585 | 0.868 | 1.875 | 1.852 | 0.678
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.959 | 0.953 | 0 | 4.175 | 4.136 | 0.02 | 7.909 | 7.735 | 3.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.627 | 0.621 | 0 | 0.614 | 0.601 | 0.234
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.984 | 16.467 | 16.447 | 44.932 | 267.081 | 264.974 | 67.823 | 77.791 | 77.571 | 50.291
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.126 | 0.651 | 0.666 | 3.205 | 3.532 | 3.529 | 33.287 | 24.006 | 24.211 | 7.502
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.959 | 3.33 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 11.577 | 8.818 | 8.879 | 4.669
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.647 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.667
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.085 | 4.628 | 4.632 | 3.205 | 3.532 | 3.529 | 44.864 | 33.724 | 33.97 | 12.838
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.311 | 0.524 | 0.522 | 0.367 | 1.4 | 1.39 | 1.367 | 1.289 | 1.29 | 0.797
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.067 | 0.066 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.018
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.533 | 0.531 | 0.382 | 1.427 | 1.417 | 1.389 | 1.402 | 1.401 | 0.836
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.061 | 0.085 | 0.085 | 0.173 | 0.158 | 0.158 | 0.057
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.049 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.216 | 0.217 | 0.115
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.097 | 0.097 | 0.061 | 0.085 | 0.085 | 0.423 | 0.38 | 0.381 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.094 | 0.151 | 0.151 | 0.193 | 0.792 | 0.787 | 0.788 | 0.868 | 0.866 | 0.395
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.151 | 0.151 | 0.193 | 0.792 | 0.787 | 0.788 | 0.868 | 0.866 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.