## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.262 | 13.312 | 13.387 | 37.797 | 36.197 | 36.224 | 0 | 0 | 0 | 15.347
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.43 | 3.41 | 0 | 8.912 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 3.869
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.262 | 16.753 | 16.808 | 37.797 | 45.122 | 44.997 | 0 | 0 | 0 | 19.227
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.059 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.032 | 5.869 | 5.859 | 17.803 | 0.854 | 17.803 | 0 | 0 | 0 | 5.448
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.22 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.032 | 7.148 | 7.131 | 17.803 | 0.854 | 17.803 | 0 | 0 | 0 | 6.61
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.518 | 0.368 | 0.368 | 0.758 | 0.615 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.39
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.518 | 0.412 | 0.412 | 0.758 | 0.697 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0.437
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.104 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.148 | 0.148 | 0.274 | 0.012 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.137
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.253 | 0.252 | 0.274 | 0.012 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.232
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.224 | 0.103 | 0.104 | 0.301 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.12
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.224 | 0.103 | 0.104 | 0.301 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.12
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585