## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 15.228 | 16.665 | 16.659 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.949
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 180.84 | 124.906 | 125.172 |  |  |  | 78.086 | 130.487 | 129.809 | 125.37
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.698 | 0.695 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.665
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.736 | 3.718 |  |  |  | 0 | 1.221 | 1.206 | 3.611
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.104 | 0.103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 196.068 | 146.109 | 146.347 |  |  |  | 131.708 | 131.708 | 131.015 | 145.694
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.757 | 4.94 | 5.077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.86
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.39 | 0.389 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.372
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.757 | 5.33 | 5.466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.232
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.222 | 0.236 | 0.236 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.226
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.611 | 1.614 | 1.614 |  |  |  | 1.571 | 1.782 | 1.779 | 1.621
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.833 | 1.89 | 1.89 |  |  |  | 1.571 | 1.794 | 1.791 | 1.885
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.432 | 0.28 | 0.281 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.269
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.432 | 0.287 | 0.288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.275
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.383 | 0.408 | 0.408 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.39
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.383 | 0.408 | 0.408 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.39
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 347 | 72564 | 72911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3203 | 3245 | 76156