## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.107 | 0 | 0.007 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.685 | 8.706 | 8.927 |  |  |  | 77.617 | 109.02 | 106.907 | 13.974
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.942 | 0.997 | 0.997 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.945
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.124 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.879 | 2.864 |  |  |  | 0 | 6.095 | 5.685 | 3.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.261 | 0.259 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.246
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.751 | 12.843 | 13.048 |  |  |  | 115.115 | 115.115 | 112.599 | 18.175
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.998 | 0 | 0.067 | 0.003
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.85 | 4.52 | 4.748 |  |  |  | 152.297 | 165.849 | 164.937 | 13.001
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.85 | 4.52 | 4.748 |  |  |  | 153.295 | 165.849 | 165.004 | 13.004
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.234 | 0.335 | 0.34 |  |  |  | 2.083 | 2.432 | 2.409 | 0.447
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.041 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.244 | 0.39 | 0.395 |  |  |  | 2.086 | 2.476 | 2.45 | 0.501
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.035 | 0.036 |  |  |  | 0.794 | 0.906 | 0.899 | 0.08
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.266 | 0.035 | 0.036 |  |  |  | 0.797 | 0.797 | 0.899 | 0.08
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.78 | 0.232 | 0.235 |  |  |  | 1.886 | 2.114 | 2.098 | 0.331
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.78 | 0.232 | 0.235 |  |  |  | 1.886 | 2.114 | 2.098 | 0.331
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 97963 | 98494 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4990 | 5350 | 103844