## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.104 | 3.307 | 3.319 | 61.139 | 39.085 | 39.245 | 18.281 | 27.399 | 27.361 | 16.188
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.69 | 2.448 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.4 | 0.397 | 0 | 12.539 | 12.449 | 0 | 4.205 | 4.188 | 3.724
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 2.918 | 2.906 | 0.684
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.794 | 6.155 | 6.151 | 61.139 | 51.675 | 51.744 | 34.522 | 34.522 | 34.455 | 21.972
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.699 | 9.723 | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.483
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.699 | 9.757 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.485 | 0.184 | 0.186 | 0.653 | 0.492 | 0.493 | 0.281 | 0.16 | 0.161 | 0.243
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.235 | 0.237 | 0.653 | 0.596 | 0.597 | 0.281 | 0.198 | 0.199 | 0.301
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.243 | 0.243 | 0.031 | 0.04 | 0.04 | 0.059
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.243 | 0.243 | 0.031 | 0.04 | 0.04 | 0.059
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 18695 | 18829 | 49 | 6718 | 6767 | 32 | 7689 | 7721 | 33317