## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.706 | 14.694 | 14.727 | 38.4 | 12.863 | 12.893 | 5.746 | 15.846 | 15.75 | 14.415
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 29.875 | 46.583 | 46.563 | 3.56 | 14.477 | 14.374 | 12.276
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.867 | 0.865 | 0 | 7.167 | 7.158 | 0 | 4.356 | 4.315 | 2.687
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.706 | 15.561 | 15.592 | 68.275 | 66.679 | 66.68 | 34.679 | 34.679 | 34.439 | 29.393
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.701 | 3.333 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 2.2 | 2.206 | 2.458
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.701 | 3.39 | 3.411 | 0 | 2.656 | 0 | 2.769 | 2.2 | 2.206 | 3.107
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.341 | 0.295 | 0.295 | 0.75 | 0.432 | 0.432 | 0.165 | 0.494 | 0.49 | 0.348
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.489 | 0.489 | 0.049 | 0.201 | 0.2 | 0.134
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.341 | 0.311 | 0.311 | 1 | 0.951 | 0.951 | 0.214 | 0.709 | 0.704 | 0.501
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.032 | 0.032 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.055 | 0.055 | 0.032 | 0.035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.458 | 0.118 | 0.118 | 0.542 | 0.2 | 0.2 | 0.055 | 0.192 | 0.191 | 0.145
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.458 | 0.118 | 0.118 | 0.542 | 0.2 | 0.2 | 0.055 | 0.192 | 0.191 | 0.145
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 116885 | 117184 | 48 | 40738 | 40786 | 182 | 18973 | 19155 | 177125