## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.039 | 48.136 | 48.077 |  |  |  | 98.539 | 88.55 | 88.813 | 57.213
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.442 | 1.706 | 1.687 |  |  |  | 0 | 0.11 | 0.107 | 1.333
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.839 | 2.798 |  |  |  | 0 | 0.271 | 0.264 | 2.23
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.619 | 0.61 |  |  |  | 0 | 0.15 | 0.146 | 0.506
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.481 | 53.3 | 53.172 |  |  |  | 89.081 | 89.081 | 89.33 | 61.282
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.211 | 2.239 | 2.212 | 0.496
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.834 | 1.808 |  |  |  | 0 | 0.51 | 0.497 | 1.515
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.834 | 1.808 |  |  |  | 1.211 | 2.749 | 2.709 | 2.011
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.525 | 0.765 | 0.761 |  |  |  | 0.771 | 0.674 | 0.676 | 0.742
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.025 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.531 | 0.847 | 0.841 |  |  |  | 0.771 | 0.692 | 0.694 | 0.808
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.003
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.022
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.341 | 0.514 | 0.511 |  |  |  | 0.398 | 0.307 | 0.309 | 0.466
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.341 | 0.514 | 0.511 |  |  |  | 0.398 | 0.307 | 0.309 | 0.466
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 625 | 43127 | 43752 | 0 | 0 | 0 | 332 | 12317 | 12649 | 56401