## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 19.891 | 33.737 | 33.445 | 0 |  | 0 | 15.323 | 27.482 | 26.873 | 29.777
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.302 | 17.72 | 17.479 | 0 |  | 0 | 13.488 | 29.006 | 28.228 | 23.473
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 2.334 | 2.217 | 1.24
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.193 | 51.465 | 50.932 | 0 |  | 0 | 58.822 | 58.822 | 57.318 | 54.49
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 186.164 | 315.759 | 313.021 | 0 |  | 0 | 143.414 | 257.216 | 251.511 | 278.693
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.161 | 4.796 | 4.965 | 2.769
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 186.164 | 315.759 | 313.021 | 0 |  | 0 | 151.575 | 262.012 | 256.476 | 281.462
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.518 | 0.879 | 0.871 | 0 |  | 0 | 0.399 | 0.716 | 0.7 | 0.775
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.409 | 0.403 | 0 |  | 0 | 0.252 | 0.549 | 0.534 | 0.476
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.676 | 1.288 | 1.274 | 0 |  | 0 | 0.651 | 1.293 | 1.261 | 1.266
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.518 | 0.879 | 0.871 | 0 |  | 0 | 0.399 | 0.716 | 0.7 | 0.775
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.055 | 0.037 | 0.038 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.518 | 0.879 | 0.871 | 0 |  | 0 | 0.454 | 0.454 | 0.738 | 0.796
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.633 | 0.543 | 0.545 | 0 |  | 0 | 0.846 | 1.512 | 1.479 | 1.066
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.633 | 0.543 | 0.545 | 0 |  | 0 | 0.846 | 1.512 | 1.479 | 1.066
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 139 | 6440 | 6579 | 1 | 0 | 1 | 416 | 7882 | 8298 | 14878