## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 26.255 | 49.938 | 49.574 | 19.313 | 55.736 | 54.847 | 42.786 | 57.816 | 57.327 | 51.401
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.987 | 25.246 | 25.488 | 0.713 | 57.217 | 55.838 | 82.352 | 114.845 | 113.786 | 43.529
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.312 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 1.824 | 0.54
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.488 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.242 | 75.984 | 75.849 | 20.026 | 112.953 | 110.685 | 174.547 | 174.547 | 172.937 | 95.823
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 144.062 | 265.539 | 263.672 | 107.438 | 310.065 | 107.438 | 232.037 | 314.645 | 311.955 | 275.851
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.502 | 1.399 | 1.631 | 6.553 | 31.33 | 6.553 | 3.471 | 5.815 | 5.738 | 5.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 160.564 | 266.938 | 265.303 | 113.991 | 341.395 | 113.991 | 235.508 | 320.46 | 317.693 | 280.899
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.418 | 0.768 | 0.762 | 0.313 | 0.902 | 0.887 | 0.677 | 0.924 | 0.915 | 0.8
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.648 | 0.859 | 0.856 | 0.016 | 0.761 | 0.743 | 0.854 | 1.595 | 1.571 | 0.969
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.049 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.066 | 1.64 | 1.631 | 0.329 | 1.663 | 1.63 | 1.531 | 2.57 | 2.535 | 1.787
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.418 | 0.768 | 0.762 | 0.313 | 0.902 | 0.887 | 0.684 | 0.924 | 0.916 | 0.8
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.056 | 0.06 | 0.047 | 0.294 | 0.288 | 0.082 | 0.256 | 0.25 | 0.114
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.707 | 0.824 | 0.822 | 0.36 | 1.196 | 1.175 | 0.766 | 0.766 | 1.166 | 0.914
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.242 | 0.082 | 0.085 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.108 | 0.42 | 0.41 | 0.14
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.082 | 0.085 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.108 | 0.42 | 0.41 | 0.14
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 20366 | 20684 | 64 | 2558 | 2622 | 158 | 4694 | 4852 | 28158