## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 9.964 | 1.777 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.827
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.615 | 5.979 | 6.061 | 91 | 258.979 | 253.186 |  |  |  | 6.564
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.212 | 7.812 | 7.775 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.759
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.341 | 3.319 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.312
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.851 | 1.839 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.835
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.791 | 20.76 | 20.824 | 91 | 258.979 | 253.186 |  |  |  | 21.297
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.618 | 5.462 | 5.456 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.445
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.692 | 4.166 | 4.287 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.278
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.846 | 1.834 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.83
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.31 | 11.474 | 11.577 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.553
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.523 | 0.311 | 0.313 | 1 | 1.964 | 1.931 |  |  |  | 0.316
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.036 | 0.176 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.175
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.703 | 0.584 | 0.586 | 1 | 1.964 | 1.931 |  |  |  | 0.588
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.107 | 0.105 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.105
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.542 | 0.425 | 0.426 | 0.667 | 1.94 | 1.897 |  |  |  | 0.429
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.542 | 0.425 | 0.426 | 0.667 | 1.94 | 1.897 |  |  |  | 0.429
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720