## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.943 | 2.375 | 2.812 | 11.851 | 27.097 | 26.691 | 32.053 | 38.879 | 38.63 | 15.454
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.967 | 2.904 | 0 | 5.29 | 5.149 | 0 | 1.473 | 1.419 | 2.596
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.388 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.419 | 0.367
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.943 | 5.73 | 6.096 | 11.851 | 32.387 | 31.84 | 40.786 | 40.786 | 40.468 | 18.417
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.525 | 2.331 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 11.897 | 15.398 | 15.271 | 6.541
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.356 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.525 | 3.687 | 4.257 | 0 | 0 | 0 | 11.897 | 15.398 | 15.271 | 7.37
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.434 | 0.038 | 0.046 | 0.097 | 0.265 | 0.261 | 0.355 | 0.537 | 0.531 | 0.21
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.047 | 0.045 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.434 | 0.101 | 0.107 | 0.097 | 0.312 | 0.306 | 0.355 | 0.558 | 0.551 | 0.258
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.092 | 0.092 | 0.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.026 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.092 | 0.046
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.415 | 0.116 | 0.123 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.168 | 0.558 | 0.544 | 0.245
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.415 | 0.116 | 0.123 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.168 | 0.558 | 0.544 | 0.245
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574