## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.098 | 6.207 | 6.246 | 17.546 | 3.184 | 3.537 |  |  |  | 6.028
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.092 | 3.581 | 3.571 | 21.292 | 7.761 | 8.093 |  |  |  | 3.935
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.844 | 0.826 | 0 | 5.378 | 5.245 |  |  |  | 1.182
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.752 | 0.737 | 0 | 0.061 | 0.06 |  |  |  | 0.682
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.19 | 11.384 | 11.38 | 38.838 | 16.384 | 16.935 |  |  |  | 11.827
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.612 | 4.386 | 4.453 | 0 | 1.642 | 0 |  |  |  | 4.223
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.721 | 2.284 | 2.314 | 1.005 | 53.914 | 1.005 |  |  |  | 6.362
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.027 | 5.902 | 0 | 16.397 | 0 |  |  |  | 6.714
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.333 | 12.697 | 12.669 | 1.005 | 71.953 | 1.005 |  |  |  | 17.299
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.287 | 0.138 | 0.142 | 0.568 | 0.154 | 0.164 |  |  |  | 0.143
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.176 | 0.064 | 0.067 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.319 | 0.199 | 0.202 | 0.744 | 0.257 | 0.269 |  |  |  | 0.207
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.077 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.017 | 0.016 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0.027 | 0.027 | 0.014 | 0.138 | 0.135 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.035 | 0.034 |  |  |  | 0.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.133 | 0.132 | 0.014 | 0.19 | 0.185 |  |  |  | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.274 | 0.108 | 0.112 | 1.784 | 3.334 | 3.296 |  |  |  | 0.368
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.108 | 0.112 | 1.784 | 3.334 | 3.296 |  |  |  | 0.368
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395