## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0.059 | 0.005
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.123 | 3.293 | 3.299 | 6.57 | 8.843 | 8.816 | 22.019 | 14.045 | 14.398 | 4.618
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.461 | 0.457 | 0 | 2.11 | 2.085 | 0 | 1.845 | 1.763 | 0.689
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.123 | 3.807 | 3.808 | 6.57 | 10.953 | 10.901 | 15.89 | 15.89 | 16.22 | 5.356
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.247 | 0 | 0.498 | 0.04
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.924 | 4.457 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0.265 | 3.751
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.924 | 4.457 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 17.237 | 0 | 0.763 | 3.791
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.148 | 0.094 | 0.094 | 0.131 | 0.293 | 0.291 | 0.502 | 0.516 | 0.515 | 0.143
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.102 | 0.102 | 0.131 | 0.314 | 0.311 | 0.523 | 0.533 | 0.532 | 0.153
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.009 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.002 | 0.037
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.456 | 0.22 | 0.221 | 0.623 | 1.092 | 1.087 | 0.434 | 0.685 | 0.674 | 0.325
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.456 | 0.22 | 0.221 | 0.623 | 1.092 | 1.087 | 0.434 | 0.685 | 0.674 | 0.325
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088