## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.412 | 15.857 | 15.703 | 61.9 | 16.048 | 16.372 |  |  |  | 15.768
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0.058 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.321 | 1.297 | 0 | 22.951 | 22.789 |  |  |  | 3.37
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.228 | 1.206 | 0 | 0.237 | 0.235 |  |  |  | 1.112
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.412 | 18.406 | 18.206 | 70.078 | 39.236 | 39.454 |  |  |  | 20.256
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.914 | 5.387 | 5.797 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.238
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.082 | 1.063 | 0 | 1.088 | 0 |  |  |  | 1.065
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.914 | 6.469 | 6.86 | 0 | 1.088 | 0 |  |  |  | 6.303
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.365 | 0.36 | 1.093 | 0.603 | 0.607 |  |  |  | 0.384
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.144 | 0.143 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.392 | 0.387 | 1.13 | 0.752 | 0.755 |  |  |  | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.249 | 0.031 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.249 | 0.036 | 0.04 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.036
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.46 | 0.206 | 0.211 | 2.185 | 1.109 | 1.117 |  |  |  | 0.298
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.206 | 0.211 | 2.185 | 1.109 | 1.117 |  |  |  | 0.298
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309