## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.348 | 5.14 | 5.192 | 42.613 | 18.244 | 18.669 |  |  |  | 7.412
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.347 | 0.343 | 1.876 | 1.562 | 1.567 |  |  |  | 0.545
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.225 | 1.334 | 1.323 | 0 | 1.552 | 1.525 |  |  |  | 1.356
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.624 | 0.618 | 0 | 1.428 | 1.403 |  |  |  | 0.748
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.573 | 7.445 | 7.476 | 44.489 | 22.786 | 23.164 |  |  |  | 10.061
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.96 | 0.819 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.769
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 2.298 | 2.276 | 0 | 1.007 | 0 |  |  |  | 2.064
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.985 | 3.117 | 3.196 | 0 | 1.007 | 0 |  |  |  | 2.833
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.203 | 0.204 | 0.561 | 0.507 | 0.508 |  |  |  | 0.254
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.353 | 0.242 | 0.243 | 0.587 | 0.543 | 0.544 |  |  |  | 0.293
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.184 | 0.177 | 0.177 | 0.45 | 1.014 | 1.004 |  |  |  | 0.313
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.177 | 0.177 | 0.45 | 1.014 | 1.004 |  |  |  | 0.313
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960