## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.278 | 5.539 | 5.531 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.481
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.275 | 15.208 | 15.252 | 79.049 | 125.63 | 124.21 |  |  |  | 16.244
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.863 | 1.09 | 1.089 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.079
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.533 | 0.228 | 0.229 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.227
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 3.877 | 3.864 | 0 | 0.075 | 0.073 |  |  |  | 3.829
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.559 | 0.557 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.553
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 32.147 | 26.501 | 26.522 | 79.049 | 125.705 | 124.283 |  |  |  | 27.413
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.363 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.729 | 2.121 | 2.152 | 66.573 | 29.169 | 66.573 |  |  |  | 2.408
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.301 | 1.296 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.285
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.092 | 3.422 | 3.46 | 66.573 | 29.169 | 66.573 |  |  |  | 3.705
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.079
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.463 | 0.373 | 0.374 | 1.089 | 2.065 | 2.035 |  |  |  | 0.389
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.529 | 0.514 | 0.514 | 1.089 | 2.065 | 2.035 |  |  |  | 0.528
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.017 | 0.017 | 0.6 | 0.301 | 0.31 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.123 | 0.026 | 0.026 | 0.6 | 0.301 | 0.31 |  |  |  | 0.029
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.063 | 0.098 | 0.098 | 0.081 | 0.223 | 0.218 |  |  |  | 0.099
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.098 | 0.098 | 0.081 | 0.223 | 0.218 |  |  |  | 0.099
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274