## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 21.506 | 10.232 | 10.25 | [6 empty] | 10.25
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.004 | 1.972 | 1.982 | [6 empty] | 1.982
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.077 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 1.043 | 1.041 | [6 empty] | 1.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.167 | 0.166 | [6 empty] | 0.166
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.741 | 13.429 | 13.454 | [6 empty] | 13.454
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.338 | 0.884 | 0.883 | [6 empty] | 0.883
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.646 | 0.645 | [6 empty] | 0.645
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.338 | 1.53 | 1.528 | [6 empty] | 1.528
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.319 | 0.171 | 0.171 | [6 empty] | 0.171
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0.094 | 0.095 | [6 empty] | 0.095
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.66 | 0.283 | 0.284 | [6 empty] | 0.284
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.009 | 0.009 | [6 empty] | 0.009
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.048 | 0.153 | 0.153 | [6 empty] | 0.153
Dağıtım-OG |  | 0.401 | 0.245 | 0.246 | [6 empty] | 0.246
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.449 | 0.398 | 0.399 | [6 empty] | 0.399
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 303231 | 303727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303727