## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.089 | 15.947 | 15.956 | 57.267 | 19.293 | 20.083 | 38.668 | 28.112 | 28.231 | 16.356
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.536 | 0.027 | 0.031 | 17.956 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.734 | 2.713 | 0 | 0.86 | 0.842 | 0 | 2.357 | 2.33 | 2.684
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.336 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.18 | 0.325
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.625 | 19.044 | 19.033 | 75.223 | 20.153 | 21.298 | 30.651 | 30.651 | 30.741 | 19.398
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.079 | 4.056 | 4.25 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0.646 | 0.639 | 4.131
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.079 | 4.166 | 4.359 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0.646 | 0.639 | 4.236
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.375 | 0.471 | 0.471 | 0.778 | 0.915 | 0.912 | 0.702 | 0.757 | 0.757 | 0.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.389 | 0.502 | 0.502 | 0.926 | 0.918 | 0.918 | 0.702 | 0.785 | 0.784 | 0.514
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.199 | 0.036 | 0.038 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.199 | 0.037 | 0.039 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0.009 | 0.038
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.132 | 0.131 | 0.131 | 1.185 | 0.635 | 0.646 | 0.34 | 0.381 | 0.38 | 0.143
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.131 | 0.131 | 1.185 | 0.635 | 0.646 | 0.34 | 0.381 | 0.38 | 0.143
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575