## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.898 | 18.403 | 18.745 | 83.252 | 23.679 | 24.992 | 205.695 | 219.659 | 219.341 | 53.782
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.44 | 0.075
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.718 | 0.712 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0 | 1.036 | 1.012 | 0.688
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.118 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.898 | 19.239 | 19.574 | 83.252 | 23.694 | 25.006 | 221.145 | 221.145 | 220.793 | 54.629
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.99 | 0.012 | 0.084 | 3.008 | 4.677 | 3.008 | 48.3 | 44.676 | 44.759 | 8.228
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.99 | 0.012 | 0.084 | 3.008 | 4.677 | 3.008 | 48.3 | 44.676 | 44.759 | 8.228
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.196 | 0.316 | 0.323 | 1.301 | 0.512 | 0.529 | 3.217 | 3.461 | 3.455 | 0.882
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.196 | 0.329 | 0.335 | 1.301 | 0.512 | 0.529 | 3.217 | 3.488 | 3.482 | 0.895
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.021 | 0.35 | 0.309 | 0.31 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 0 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.021 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.061 | 1.823 | 1.825 | 1.671 | 0.864 | 0.882 | 4.158 | 3.879 | 3.885 | 2.077
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.061 | 1.823 | 1.825 | 1.671 | 0.864 | 0.882 | 4.158 | 3.879 | 3.885 | 2.077
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797