## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.771 | 3.822 | 3.814 | 8.16 | 26.771 | 26.698 | 5.343 | 12.214 | 12.155 | 4.797
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.127 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.272 | 1.269 | 0 | 0.624 | 0.621 | 0 | 2.015 | 1.997 | 1.331
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.771 | 6.27 | 6.256 | 8.16 | 27.395 | 27.319 | 14.229 | 14.229 | 14.152 | 7.181
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.213 | 0.454 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 2.009 | 2 | 0.596
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.816 | 0.814 | 0 | 3.498 | 0 | 0 | 0.575 | 0.57 | 0.815
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.213 | 1.27 | 1.27 | 0 | 3.498 | 0 | 0.991 | 2.584 | 2.57 | 1.411
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.127 | 0.127 | 0.2 | 0.656 | 0.654 | 0.087 | 0.182 | 0.181 | 0.137
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.165 | 0.165 | 0.2 | 0.658 | 0.656 | 0.087 | 0.203 | 0.202 | 0.174
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.081 | 0.081 | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.043 | 0.043 | 0.086 | 0.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.083 | 0.171 | 0.171 | 0.2 | 0.656 | 0.654 | 0.609 | 0.806 | 0.805 | 0.234
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.171 | 0.171 | 0.2 | 0.656 | 0.654 | 0.609 | 0.806 | 0.805 | 0.234
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180