## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.466 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.733 | 0.732 | 0.409
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.429 | 3.427 | 0 | 1.761 | 1.759 | 0 | 0.752 | 0.748 | 2.907
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.992 | 3.989 | 0 | 1.761 | 1.759 | 1.485 | 1.485 | 1.48 | 3.388
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.5 | 2.34 | 2.353 | 293.3 | 97.347 | 293.3 | 0 | 0 | 0 | 18.553
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 2.694 | 2.679 | 1.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.5 | 2.393 | 2.406 | 293.3 | 101.685 | 293.3 | 0 | 2.694 | 2.679 | 19.571
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.091 | 0.091 | 0.015
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.136 | 0.094 | 0.094 | 0.032
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.013 | 0.013 | 1.75 | 1.182 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0.213
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.024 | 0.024 | 1.75 | 1.272 | 1.273 | 0 | 0 | 0.034 | 0.24
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.167 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.153
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.153
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 35449 | 35473 | 12 | 8232 | 8244 | 22 | 4143 | 4165 | 47882