## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.526 | 21.039 | 20.91 | 166.676 | 479.835 | 479.187 | 140.241 | 173.427 | 172.612 | 263.029
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.233 | 17.055 | 0 | 4.462 | 4.453 | 0 | 32.979 | 32.169 | 17.978
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.526 | 38.272 | 37.965 | 166.676 | 484.297 | 483.64 | 206.417 | 206.417 | 204.792 | 281.011
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.405 | 32.053 | 31.798 | 0 | 0 | 0 | 33.342 | 31.628 | 31.67 | 19.086
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.555 | 16.897 | 16.831 | 0 | 0 | 0 | 26.033 | 24.198 | 24.243 | 13.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.754 | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.067 | 1.835
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.96 | 57.704 | 57.293 | 0 | 0 | 0 | 59.375 | 55.895 | 55.98 | 33.964
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.197 | 0.868 | 0.861 | 0.655 | 2.04 | 2.037 | 1.912 | 1.892 | 1.893 | 1.735
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.922 | 0.914 | 0.655 | 2.054 | 2.051 | 1.912 | 1.983 | 1.982 | 1.786
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.797 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0.787 | 0.788 | 0.475
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.279 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.213 | 0.216 | 0.142
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.276 | 1.115 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 1.129 | 1.005 | 0.625
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.372 | 0.369 | 0.414 | 1.099 | 1.097 | 2.135 | 2.092 | 2.093 | 1.337
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.372 | 0.369 | 0.414 | 1.099 | 1.097 | 2.135 | 2.092 | 2.093 | 1.337
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236