## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 12.025 | 0.122 | 0.189 |  |  |  | 40.04 | 41.873 | 41.842 | 18.092
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.781 | 22.334 | 22.365 |  |  |  | 34.309 | 43.904 | 43.741 | 31.552
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 2.826 | 2.778 | 1.21
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.973 | 0.957 | 0.411
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.806 | 22.484 | 22.582 |  |  |  | 89.576 | 89.576 | 89.318 | 51.265
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 19.274 | 29.463 | 29.405 |  |  |  | 33.865 | 37.174 | 37.118 | 32.72
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44.796 | 64.861 | 64.521 | 27.731
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.115 | 0.113 | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.274 | 29.463 | 29.405 |  |  |  | 78.661 | 102.15 | 101.752 | 60.5
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.003 | 0.004 |  |  |  | 0.867 | 0.906 | 0.906 | 0.392
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.575 | 0.728 | 0.727 |  |  |  | 1.382 | 1.251 | 1.254 | 0.953
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.835 | 0.732 | 0.732 |  |  |  | 2.249 | 2.194 | 2.196 | 1.361
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.479 | 0.733 | 0.731 |  |  |  | 0.842 | 0.925 | 0.923 | 0.814
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.194 | 0.347 | 0.344 | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.479 | 0.733 | 0.731 |  |  |  | 1.036 | 1.036 | 1.269 | 0.963
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.438 | 0.234 | 0.236 |  |  |  | 1.327 | 1.39 | 1.389 | 0.731
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.438 | 0.234 | 0.236 |  |  |  | 1.327 | 1.39 | 1.389 | 0.731
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73 | 12853 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 165 | 9578 | 9743 | 22669