## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.017 | 4.186 | 4.251 | 78.861 | 113.717 | 113.145 | 17.82 | 32.23 | 31.93 | 19.152
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.376 | 0.721 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 1.839 | 1.848 | 1.042
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.494 | 0.491 | 0 | 0.164 | 0.161 | 0 | 2.837 | 2.778 | 1.207
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.139 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.205 | 0.152
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.393 | 5.54 | 5.599 | 78.861 | 113.881 | 113.306 | 37.115 | 37.115 | 36.761 | 21.553
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.498 | 0.005 | 0.026 | 6.677 | 26.157 | 6.677 | 8.127 | 14.276 | 14.148 | 5.985
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.259 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.235 | 0.236
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.498 | 0.264 | 0.284 | 6.677 | 26.157 | 6.677 | 8.127 | 14.516 | 14.383 | 6.221
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.161 | 0.057 | 0.058 | 0.952 | 2.502 | 2.476 | 0.374 | 0.598 | 0.593 | 0.363
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.165 | 0.074 | 0.075 | 0.952 | 2.503 | 2.477 | 0.398 | 0.637 | 0.632 | 0.386
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0 | 0 | 0.161 | 0.632 | 0.624 | 0.107 | 0.189 | 0.188 | 0.095
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.002 | 0.002 | 0.161 | 0.632 | 0.624 | 0.107 | 0.107 | 0.191 | 0.097
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.059 | 0 | 0 | 0.161 | 0.416 | 0.412 | 0.731 | 0.737 | 0.737 | 0.26
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.059 | 0 | 0 | 0.161 | 0.416 | 0.412 | 0.731 | 0.737 | 0.737 | 0.26
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484