## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 2.273 | 2.234 | 0.991
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.672 | 48.003 | 47.375 | 0 | 1.138 | 1.123 | 57.352 | 48.588 | 48.888 | 41.237
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.756 | 0.745 | 0 | 11.173 | 11.024 | 0.144 | 11.605 | 11.214 | 6.901
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 4.962 | 4.896 | 0 | 3.49 | 3.371 | 2.232
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.672 | 48.8 | 48.16 | 0 | 17.273 | 17.043 | 65.956 | 65.956 | 65.707 | 51.361
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 7.015 | 30.12 | 29.769 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 18.04 | 18.154 | 20.235
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.062 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 87.757 | 67.335 | 68.032 | 30.261
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.535 | 0.237
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.077 | 30.12 | 29.983 | 0 | 0 | 0 | 109.131 | 85.929 | 86.721 | 50.733
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.049 | 0.048 | 0.021
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 1.054 | 1.041 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.926 | 0.722 | 0.728 | 0.753
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.003 | 0.065 | 0.063 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.174 | 1.069 | 1.056 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0.954 | 0.851 | 0.854 | 0.822
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.749 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0.449 | 0.452 | 0.503
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.222 | 0.224 | 0.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.749 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0.805 | 0.68 | 0.605
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.141 | 0.645 | 0.637 | 0.149 | 0.058 | 0.059 | 0.658 | 0.588 | 0.591 | 0.531
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.645 | 0.637 | 0.149 | 0.058 | 0.059 | 0.658 | 0.588 | 0.591 | 0.531
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965