## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.552 | 0.227 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 22.572 | 25.678 | 25.644 | 8.911
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.381 | 0.853 | 0.855 | 49.714 | 17.71 | 17.957 | 6.302 | 3.423 | 3.455 | 2.221
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.548 | 0.239
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.347 | 0.119
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.933 | 1.162 | 1.165 | 49.714 | 17.71 | 17.957 | 30.006 | 30.006 | 29.994 | 11.49
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.498 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 6.21 | 6.193 | 3.058
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.549 | 0 | 0.159 | 0.054
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.73 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 2.184 | 1.205
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.228 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 8.418 | 8.536 | 4.317
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.381 | 0.38 | 0.138
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.571 | 0.204 | 0.206 | 0.066 | 0.037 | 0.037 | 0.025
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.571 | 0.204 | 0.206 | 0.322 | 0.429 | 0.428 | 0.167
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.068 | 0.067 | 0.028
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.037
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 1.371 | 1.371 | 0.469
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 1.371 | 1.371 | 0.469
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20397 | 20460 | 7 | 899 | 906 | 121 | 10978 | 11099 | 32465