## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/05
İli |  | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.078 | 0.076 | 0.009
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.84 | 15.117 | 15.093 |  |  |  | 125.374 | 142.611 | 142.135 | 29.535
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.244 | 0.244 |  |  |  | 0 | 4.326 | 4.206 | 0.694
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.84 | 15.367 | 15.343 |  |  |  | 147.015 | 147.015 | 146.417 | 30.244
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.192 | 1.453 | 1.419 | 0.161
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.157 | 0.156 |  |  |  | 1.918 | 3.153 | 3.119 | 0.493
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.615 | 0 | 0.155 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.603 | 0.601 |  |  |  | 0 | 3.502 | 3.405 | 0.92
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.76 | 0.757 |  |  |  | 7.725 | 8.108 | 8.098 | 1.592
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.499 | 0.498 |  |  |  | 3.866 | 3.772 | 3.775 | 0.871
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.503 | 0.502 |  |  |  | 3.866 | 3.803 | 3.805 | 0.877
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0.036 | 0.035 | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.08 | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.154 | 0.153 |  |  |  | 0.297 | 0.375 | 0.373 | 0.178
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.154 | 0.153 |  |  |  | 0.297 | 0.375 | 0.373 | 0.178
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 379 | 117606 | 117985 | 0 | 0 | 0 | 418 | 14715 | 15133 | 133118