## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.52 | 54.296 | 54.354 | 158.553 | 106.252 | 106.674 | 93.698 | 186.156 | 184.853 | 76.184
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.609 | 9.671 | 9.665 | 5.168 | 5.16 | 5.16 | 9.609 | 2.931 | 3.025 | 8.407
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0.34 | 0.348 | 0.048
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 2.831 | 2.816 | 0 | 5.048 | 5.007 | 0 | 10.184 | 10.041 | 3.968
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.387 | 0.385 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.14 | 0.138 | 0.322
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.242 | 67.185 | 67.22 | 163.721 | 116.466 | 116.847 | 104.239 | 199.751 | 198.405 | 88.929
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.591 | 15.842 | 15.857 | 25.089 | 11.794 | 11.901 | 32.264 | 73.826 | 73.24 | 23.31
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0.095 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.545 | 1.536 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 1.214
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Genel Toplam |  | 18.591 | 17.455 | 17.461 | 25.089 | 11.895 | 12.002 | 39.022 | 73.826 | 73.335 | 24.59
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.929 | 0.987 | 0.987 | 1.9 | 1.693 | 1.694 | 1.142 | 2.125 | 2.111 | 1.195
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.066 | 0.056 | 0.056 | 0.028 | 0.022 | 0.022 | 0.073 | 0.021 | 0.022 | 0.049
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.996 | 1.077 | 1.077 | 1.928 | 1.756 | 1.756 | 1.23 | 2.218 | 2.204 | 1.283
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.138 | 0.148 | 0.148 | 0.294 | 0.098 | 0.1 | 0.162 | 0.402 | 0.398 | 0.178
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.138 | 0.158 | 0.158 | 0.294 | 0.099 | 0.101 | 0.175 | 0.402 | 0.398 | 0.186
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.433 | 0.252 | 0.253 | 1.03 | 0.508 | 0.512 | 0.55 | 0.498 | 0.499 | 0.307
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.252 | 0.253 | 1.03 | 0.508 | 0.512 | 0.55 | 0.498 | 0.499 | 0.307
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.