## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.709 | 1.014 | 1.012 | 0.366 | 0.877 | 0.871 | 0.766 | 0.857 | 0.855 | 0.989
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.934 | 28.387 | 28.442 | 83.325 | 81.831 | 81.849 | 96.275 | 133.188 | 132.489 | 41.546
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.748 | 4.266 | 4.256 | 2.175 | 2.428 | 2.425 | 3.674 | 1.731 | 1.768 | 3.909
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.611 | 0.346 | 0.347 | 0.282 | 1.024 | 1.015 | 1.102 | 3.756 | 3.706 | 0.705
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 2.708 | 2.691 | 0 | 5.159 | 5.097 | 0 | 7.352 | 7.213 | 3.266
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.005 | 0.48 | 0.477 | 0.038 | 0.218 | 0.216 | 0 | 0.09 | 0.088 | 0.424
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 41.042 | 37.203 | 37.227 | 86.186 | 91.537 | 91.473 | 101.817 | 146.974 | 146.119 | 50.84
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.145 | 1.2 | 1.213 | 1.403 | 3.366 | 3.342 | 2.984 | 3.309 | 3.303 | 1.542
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.348 | 10.619 | 10.663 | 36.836 | 28.484 | 28.584 | 42.789 | 57.461 | 57.183 | 16.151
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.574 | 0.209 | 0.231 | 7.667 | 16.63 | 16.523 | 6.387 | 13.42 | 13.287 | 2.472
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 2.368 | 2.353 | 0 | 1.693 | 1.673 | 0 | 1.864 | 1.829 | 2.262
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Genel Toplam |  | 24.149 | 14.444 | 14.508 | 45.906 | 50.173 | 50.122 | 52.16 | 76.054 | 75.602 | 22.467
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.027
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 0.577 | 0.578 | 1.276 | 1.44 | 1.438 | 1.487 | 1.83 | 1.823 | 0.748
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.015 | 0.015 | 0.028
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.028 | 0.028 | 0.011 | 0.027 | 0.026 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.684 | 0.669 | 0.67 | 1.304 | 1.53 | 1.527 | 1.533 | 1.934 | 1.925 | 0.842
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.017
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.095 | 0.095 | 0.244 | 0.14 | 0.141 | 0.288 | 0.357 | 0.355 | 0.123
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.032 | 0.031 | 0.019 | 0.051 | 0.05 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.13 | 0.13 | 0.262 | 0.19 | 0.19 | 0.314 | 0.424 | 0.421 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.349 | 0.216 | 0.217 | 0.834 | 0.591 | 0.594 | 0.743 | 0.72 | 0.72 | 0.287
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.216 | 0.217 | 0.834 | 0.591 | 0.594 | 0.743 | 0.72 | 0.72 | 0.287
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.