## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.595 | 29.198 | 29.189 | 84.57 | 95.171 | 95.071 | 117.187 | 118.906 | 118.869 | 58.896
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.494 | 1.392 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0.361 | 0.376 | 1.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.523 | 3.375 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.002 | 0.004 | 2.187
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.346 | 1.338 | 0 | 2.656 | 2.631 | 0 | 5.799 | 5.671 | 2.647
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.065
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.612 | 35.404 | 35.364 | 84.57 | 97.827 | 97.702 | 118.303 | 125.085 | 124.937 | 64.804
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.205 | 8.647 | 8.697 | 57.434 | 25.003 | 25.311 | 49.195 | 58.329 | 58.128 | 23.756
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.217 | 4.193 | 0 | 4.254 | 4.214 | 0 | 3.955 | 3.868 | 4.102
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.205 | 12.864 | 12.89 | 57.434 | 29.257 | 29.525 | 49.195 | 62.284 | 61.996 | 27.858
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.491 | 0.586 | 0.586 | 1.5 | 1.619 | 1.618 | 2.032 | 2.01 | 2.011 | 1.057
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.024
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.502 | 0.641 | 0.641 | 1.5 | 1.639 | 1.638 | 2.04 | 2.059 | 2.059 | 1.108
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.071 | 0.071 | 0.242 | 0.117 | 0.118 | 0.399 | 0.406 | 0.406 | 0.169
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.105 | 0.105 | 0.242 | 0.132 | 0.133 | 0.399 | 0.424 | 0.424 | 0.197
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.193 | 0.242 | 0.241 | 0.402 | 0.67 | 0.668 | 0.935 | 0.867 | 0.868 | 0.447
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.242 | 0.241 | 0.402 | 0.67 | 0.668 | 0.935 | 0.867 | 0.868 | 0.447
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.