## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.289 | 24.152 | 24.389 | 139.994 | 136.025 | 136.093 | 0 | 0 | 0 | 34.005
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.28 | 5.771 | 5.74 | 0 | 4.38 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 5.612
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.121 | 0.12 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.111
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.569 | 30.044 | 30.249 | 139.994 | 140.421 | 140.415 | 0 | 0 | 0 | 39.728
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.542 | 30.584 | 30.423 | 11.568 | 0.602 | 11.568 | 0 | 0 | 0 | 27.848
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.542 | 30.684 | 30.522 | 11.568 | 0.602 | 11.568 | 0 | 0 | 0 | 27.939
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.803 | 0.483 | 0.485 | 1.694 | 1.686 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0.588
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.806 | 0.55 | 0.551 | 1.694 | 1.725 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0.652
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041 | 0.211 | 0.21 | 0.237 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.193
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.212 | 0.211 | 0.237 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.194
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.252 | 0.063 | 0.064 | 0.586 | 0.342 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.088
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.252 | 0.063 | 0.064 | 0.586 | 0.342 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.088
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585