## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.678 | 73.131 | 73.1 |  |  |  | 16.514 | 42.895 | 42.554 | 71.799
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.214 | 1.208 |  |  |  | 0 | 9.571 | 9.447 | 1.559
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.475 | 0.473 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.453
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.678 | 74.82 | 74.781 |  |  |  | 52.466 | 52.466 | 52.001 | 73.811
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.384 | 0.52 | 0.519 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.497
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.567 | 12.119 | 12.121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.604
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.409 | 2.397 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.295
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 12.951 | 15.055 | 15.044 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.403
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.277 | 1.594 | 1.593 |  |  |  | 0.286 | 0.743 | 0.737 | 1.556
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.075 | 0.074 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.277 | 1.614 | 1.613 |  |  |  | 0.286 | 0.818 | 0.811 | 1.578
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.207 | 0.207 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.198
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.378 | 0.378 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.362
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.228 | 0.479 | 0.477 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.457
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.479 | 0.477 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.457
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 347 | 72564 | 72911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3203 | 3245 | 76156