## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.779 | 53.182 | 53.228 |  |  |  | 101.745 | 101.984 | 101.968 | 55.739
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.244 | 1.841 | 1.854 |  |  |  | 3.797 | 4.616 | 4.56 | 1.994
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.519 | 1.511 |  |  |  | 0 | 0.916 | 0.855 | 1.477
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.174 | 0.162 | 0.021
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.023 | 56.556 | 56.607 |  |  |  | 107.69 | 107.69 | 107.545 | 59.231
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.347 | 1.568 | 1.61 |  |  |  | 32.575 | 7.408 | 9.102 | 1.996
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.875 | 0 | 2.414 | 0.124
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.379 | 2.366 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.244
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.347 | 3.947 | 3.976 |  |  |  | 68.45 | 7.408 | 11.516 | 4.364
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.708 | 0.34 | 0.342 |  |  |  | 1.878 | 1.915 | 1.913 | 0.423
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.198 | 0.046 | 0.047 |  |  |  | 0.186 | 0.226 | 0.224 | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.906 | 0.401 | 0.404 |  |  |  | 2.064 | 2.149 | 2.145 | 0.494
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.094 | 0.046 | 0.05 | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.069 | 0 | 0.005 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.163 | 0.163 | 0.055 | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.674 | 0.069 | 0.072 |  |  |  | 1.592 | 1.934 | 1.911 | 0.167
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.674 | 0.069 | 0.072 |  |  |  | 1.592 | 1.934 | 1.911 | 0.167
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 97963 | 98494 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4990 | 5350 | 103844