## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.064 | 34.609 | 34.954 | 226.359 | 208.293 | 208.424 | 340.35 | 318.037 | 318.129 | 135.811
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.907 | 11.823 | 0 | 16.49 | 16.371 | 0 | 4.938 | 4.917 | 11.146
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.137 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 1.427 | 0.408
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.064 | 46.653 | 46.913 | 226.359 | 224.783 | 224.795 | 324.408 | 324.408 | 324.473 | 147.365
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.582 | 0.076 | 0.079 | 2.167 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.491 | 39.541 | 39.505 | 4.873 | 25.099 | 4.873 | 25.013 | 20.993 | 21.01 | 32.263
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.606 | 14.502 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.073 | 54.223 | 54.086 | 7.04 | 25.539 | 7.04 | 25.013 | 20.993 | 21.01 | 40.596
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.978 | 0.724 | 0.732 | 2.673 | 2.967 | 2.964 | 4.188 | 4.025 | 4.026 | 1.949
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.085
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.978 | 0.832 | 0.839 | 2.673 | 3.057 | 3.054 | 4.188 | 4.064 | 4.065 | 2.037
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.373 | 0.215 | 0.216 | 0.041 | 0.189 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 0.176 | 0.201
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.255 | 0.256 | 0.102 | 0.193 | 0.192 | 0.188 | 0.188 | 0.176 | 0.224
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.619 | 0.76 | 0.759 | 0.306 | 0.414 | 0.414 | 0.438 | 0.442 | 0.442 | 0.615
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.619 | 0.76 | 0.759 | 0.306 | 0.414 | 0.414 | 0.438 | 0.442 | 0.442 | 0.615
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 18695 | 18829 | 49 | 6718 | 6767 | 32 | 7689 | 7721 | 33317