## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.694 | 73.644 | 73.608 |  |  |  | 8.945 | 19.294 | 19.253 | 66.292
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.863 | 1.802 | 1.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.575
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.728 | 0.726 |  |  |  | 0 | 3.664 | 3.649 | 1.119
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.37 | 0.369 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.319
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.557 | 76.544 | 76.523 |  |  |  | 22.958 | 22.958 | 22.902 | 69.305
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.531 | 39.68 | 39.611 |  |  |  | 36.273 | 115.774 | 115.458 | 49.82
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.387 | 5.367 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.645
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.531 | 45.067 | 44.978 |  |  |  | 36.273 | 115.774 | 115.458 | 54.465
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.656 | 0.985 | 0.987 |  |  |  | 0.409 | 0.385 | 0.385 | 0.906
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.094 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.75 | 1.019 | 1.021 |  |  |  | 0.409 | 0.408 | 0.408 | 0.939
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.195 | 0.195 |  |  |  | 0.091 | 0.29 | 0.289 | 0.207
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.231 | 0.231 |  |  |  | 0.091 | 0.091 | 0.289 | 0.238
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.094 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.182 | 0.157 | 0.157 | 0.082
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.182 | 0.157 | 0.157 | 0.082
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 128 | 35448 | 35576 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5511 | 5533 | 41109