## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.042 | 13.677 | 13.668 |  |  |  | 25.334 | 38.235 | 37.896 | 19.102
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.867 | 9.691 | 9.636 |  |  |  | 0.723 | 1.105 | 1.095 | 7.721
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.273 | 0.382 | 0.38 | 0.085
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.099 | 1.083 |  |  |  | 0 | 0.691 | 0.673 | 0.991
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.052 | 0.051 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.909 | 24.519 | 24.438 |  |  |  | 40.42 | 40.42 | 40.051 | 27.94
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.672 | 1.441 | 1.458 |  |  |  | 16.316 | 18.51 | 18.452 | 5.27
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.177 | 0.174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.135
Genel Toplam |  | 2.672 | 1.618 | 1.632 |  |  |  | 16.316 | 18.51 | 18.452 | 5.405
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 0.611 | 0.607 |  |  |  | 0.536 | 0.69 | 0.686 | 0.625
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.066 | 0.17 | 0.169 |  |  |  | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.133
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.434 | 0.796 | 0.791 |  |  |  | 0.548 | 0.712 | 0.708 | 0.772
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.099 | 0.114 | 0.114 | 0.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.099 | 0.099 | 0.114 | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.24 | 0.261 | 0.261 |  |  |  | 0.166 | 0.221 | 0.219 | 0.251
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.261 | 0.261 |  |  |  | 0.166 | 0.221 | 0.219 | 0.251
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 625 | 43127 | 43752 | 0 | 0 | 0 | 332 | 12317 | 12649 | 56401