## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.924 | 9.663 | 9.605 | 0 |  | 0 | 15.78 | 28.965 | 28.304 | 20.033
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.288 | 0.01 | 0.058 | 0 |  | 0 | 4.281 | 5.769 | 5.695 | 3.202
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.581 | 1.548 | 0 |  | 0 | 0 | 1.401 | 1.331 | 1.427
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.212 | 11.254 | 11.211 | 0 |  | 0 | 36.135 | 36.135 | 35.33 | 24.662
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.173 | 3.389 | 3.511 | 0 |  | 0 | 10.631 | 20.076 | 19.602 | 12.486
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.402 | 0.393 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.173 | 3.791 | 3.904 | 0 |  | 0 | 10.631 | 20.076 | 19.602 | 12.66
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.222 | 0.221 | 0 |  | 0 | 0.255 | 0.441 | 0.432 | 0.338
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.036 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.067 | 0.091 | 0.09 | 0.05
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 |  | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.209 | 0.249 | 0.248 | 0 |  | 0 | 0.322 | 0.545 | 0.535 | 0.407
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.122 | 0.045 | 0.047 | 0 |  | 0 | 0.118 | 0.182 | 0.179 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.122 | 0.052 | 0.054 | 0 |  | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.179 | 0.124
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.144 | 0.083 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0.224 | 0.269 | 0.267 | 0.186
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.083 | 0.084 | 0 |  | 0 | 0.224 | 0.269 | 0.267 | 0.186
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 139 | 6440 | 6579 | 1 | 0 | 1 | 416 | 7882 | 8298 | 14878