## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.285 | 115.397 | 113.95 | 64.725 | 98.385 | 97.563 | 94.732 | 84.897 | 85.217 | 107.473
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.323 | 4.407 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 148.227 | 62.475 | 65.267 | 14.449
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.038 | 1.022 | 0 | 8.179 | 7.979 | 0 | 5.323 | 5.15 | 2.381
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.528 | 0.091
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.608 | 120.842 | 119.332 | 64.725 | 106.564 | 105.542 | 153.241 | 153.241 | 156.162 | 124.394
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.387 | 1.174 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 20.558 | 19.933 | 4.322
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.162 | 8.781 | 8.649 | 25.903 | 49.037 | 25.903 | 44.233 | 25.923 | 26.519 | 15.436
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.549 | 9.955 | 9.857 | 25.903 | 49.037 | 25.903 | 45.596 | 46.481 | 46.452 | 19.758
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 2.858 | 2.82 | 1.047 | 1.717 | 1.701 | 0.551 | 1.1 | 1.082 | 2.416
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.337 | 0.349 | 0.118
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.346 | 2.95 | 2.911 | 1.047 | 1.775 | 1.758 | 1.247 | 1.488 | 1.481 | 2.557
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.095 | 0.093 | 0.02
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.233 | 0.23 | 0.359 | 0.684 | 0.676 | 0.114 | 0.275 | 0.27 | 0.278
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.238 | 0.236 | 0.359 | 0.684 | 0.676 | 0.12 | 0.12 | 0.363 | 0.298
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.692 | 0.801 | 0.799 | 1.766 | 3.172 | 3.138 | 0.291 | 0.594 | 0.584 | 0.98
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.692 | 0.801 | 0.799 | 1.766 | 3.172 | 3.138 | 0.291 | 0.594 | 0.584 | 0.98
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 20366 | 20684 | 64 | 2558 | 2622 | 158 | 4694 | 4852 | 28158