## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 561.747 | 590.849 | 590.497 | 224.474 | 482.839 | 479.054 | 611.585 | 698.68 | 698.283 | 623.218
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.376 | 9.782 | 9.765 | 33.674 | 82.168 | 81.457 | 0 | 0 | 0 | 17.917
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.308 | 6.231 | 0 | 8.256 | 8.135 | 0 | 32.679 | 32.53 | 19.466
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 2.189 | 1.075
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 570.123 | 606.946 | 606.499 | 258.148 | 573.263 | 568.646 | 733.558 | 733.558 | 733.002 | 661.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.933 | 34.105 | 33.945 | 77.308 | 76.306 | 77.308 | 39.829 | 58.12 | 58.036 | 53.402
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.933 | 34.105 | 33.945 | 77.308 | 76.306 | 77.308 | 39.829 | 58.12 | 58.036 | 53.402
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.092 | 6.47 | 6.465 | 2.738 | 5.498 | 5.458 | 6.145 | 6.925 | 6.921 | 6.507
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.036 | 0.036 | 0.123 | 0.3 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.14 | 0.139 | 0.087
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.123 | 6.536 | 6.531 | 2.861 | 5.846 | 5.804 | 6.145 | 7.072 | 7.067 | 6.663
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 0.091 | 0.091 | 0.323 | 0.37 | 0.369 | 0.4 | 0.443 | 0.442 | 0.314
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.133 | 0.091 | 0.091 | 0.323 | 0.37 | 0.369 | 0.4 | 0.4 | 0.442 | 0.314
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.255 | 0.212 | 0.213 | 0.754 | 1.25 | 1.243 | 0.273 | 0.253 | 0.254 | 0.419
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.212 | 0.213 | 0.754 | 1.25 | 1.243 | 0.273 | 0.253 | 0.254 | 0.419
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 7999 | 8097 | 65 | 4372 | 4437 | 55 | 11996 | 12051 | 24585