## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.045 | 25.796 | 25.895 | 60.8 | 90.114 | 89.103 |  |  |  | 26.025
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.219 | 0.448 | 0.473 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.472
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.284 | 2.269 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.264
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.243 | 0.241 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.241
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.264 | 28.771 | 28.878 | 60.8 | 90.114 | 89.103 |  |  |  | 29.002
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.025 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.481 | 0.094 | 0.096 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.096
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.308 | 2.293 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.288
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.506 | 2.402 | 2.435 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.567 | 0.925 | 0.929 | 2 | 2.964 | 2.931 |  |  |  | 0.933
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.09 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.657 | 0.979 | 0.983 | 2 | 2.964 | 2.931 |  |  |  | 0.987
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.134 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.203 | 0.06 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.061
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.643 | 0.259 | 0.262 | 1.333 | 1.976 | 1.954 |  |  |  | 0.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.643 | 0.259 | 0.262 | 1.333 | 1.976 | 1.954 |  |  |  | 0.265
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720