## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.734 | 10.847 | 10.968 | 9.559 | 50.924 | 49.907 |  |  |  | 14.103
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.321 | 18.97 | 18.625 | 20.238 | 32.736 | 32.428 |  |  |  | 19.736
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.53 | 0.519 | 0 | 1.252 | 1.221 |  |  |  | 0.575
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.794 | 0.778 | 0 | 0.086 | 0.084 |  |  |  | 0.722
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.074 | 31.181 | 30.93 | 29.797 | 84.998 | 83.64 |  |  |  | 35.173
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 18.54 | 33.281 | 32.977 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.322
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.243 | 8.247 | 8.206 | 12.811 | 24.733 | 12.811 |  |  |  | 9.513
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.192 | 4.106 | 0 | 0.785 | 0 |  |  |  | 3.837
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.783 | 45.72 | 45.289 | 12.811 | 25.518 | 12.811 |  |  |  | 43.672
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.433 | 0.31 | 0.312 | 0.189 | 0.44 | 0.434 |  |  |  | 0.322
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0.27 | 0.54 | 0.534 |  |  |  | 0.101
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.472 | 0.392 | 0.394 | 0.459 | 0.997 | 0.985 |  |  |  | 0.441
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.167 | 0.166 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.152
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.058 | 0.058 | 0.068 | 0.13 | 0.129 |  |  |  | 0.064
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0.072 | 0.07 |  |  |  | 0.064
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.29 | 0.288 | 0.068 | 0.202 | 0.199 |  |  |  | 0.28
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.219 | 0.135 | 0.137 | 1.486 | 3.202 | 3.16 |  |  |  | 0.38
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.135 | 0.137 | 1.486 | 3.202 | 3.16 |  |  |  | 0.38
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395