## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 24.929 | 9.518 | 9.64 | 15.108 | 35.923 | 35.676 | 19.609 | 52.702 | 51.236 | 15
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.851 | 15.994 | 16.072 | 45.039 | 99.663 | 99.014 | 26.433 | 53.17 | 51.986 | 25.393
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.564 | 0.56 | 0 | 1.594 | 1.575 | 0 | 1.041 | 0.995 | 0.674
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.78 | 26.076 | 26.272 | 60.147 | 137.228 | 136.312 | 106.913 | 106.913 | 104.217 | 41.071
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 97.581 | 36.651 | 37.132 | 57.836 | 137.892 | 57.836 | 76.381 | 203.556 | 197.921 | 57.785
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.482 | 30.305 | 30.591 | 108.885 | 134.15 | 108.885 | 22.131 | 15.185 | 15.493 | 37.396
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.237 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 164.063 | 69.193 | 69.942 | 166.721 | 272.042 | 166.721 | 98.512 | 218.741 | 213.414 | 97.05
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.083 | 0.084 | 0.131 | 0.312 | 0.31 | 0.17 | 0.457 | 0.445 | 0.13
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.383 | 0.31 | 0.311 | 0.721 | 1.496 | 1.486 | 0.843 | 1.269 | 1.25 | 0.477
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.599 | 0.408 | 0.41 | 0.852 | 1.821 | 1.809 | 1.013 | 1.747 | 1.715 | 0.622
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.083 | 0.084 | 0.131 | 0.312 | 0.31 | 0.17 | 0.457 | 0.445 | 0.13
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.078 | 0.078 | 0.246 | 0.303 | 0.302 | 0.106 | 0.089 | 0.089 | 0.097
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.396 | 0.172 | 0.173 | 0.377 | 0.615 | 0.612 | 0.276 | 0.276 | 0.534 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.387 | 0.095 | 0.097 | 0.213 | 0.709 | 0.703 | 0.268 | 0.669 | 0.651 | 0.188
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.387 | 0.095 | 0.097 | 0.213 | 0.709 | 0.703 | 0.268 | 0.669 | 0.651 | 0.188
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088