## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.653 | 11.024 | 11.035 | 119.467 | 149.603 | 149.391 |  |  |  | 24.38
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.435 | 0 | 0.008 | 13.111 | 27.319 | 27.219 |  |  |  | 2.633
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.097 | 0.471 | 0.464 | 0 | 1.404 | 1.394 |  |  |  | 0.554
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.8 | 0.785 | 0 | 0.049 | 0.049 |  |  |  | 0.714
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.185 | 12.295 | 12.292 | 132.578 | 178.375 | 178.053 |  |  |  | 28.281
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.182 | 9.406 | 9.766 | 323.556 | 682.984 | 323.556 |  |  |  | 74.458
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.383 | 8.8 |  |  |  | 0.809
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.112 | 0.651 | 0.641 | 0 | 8.387 | 0 |  |  |  | 1.383
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.294 | 10.057 | 10.407 | 332.356 | 699.754 | 332.356 |  |  |  | 76.65
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.391 | 0.387 | 1.852 | 2.039 | 2.037 |  |  |  | 0.547
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0 | 0 | 0.37 | 0.772 | 0.769 |  |  |  | 0.074
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.21 | 0.403 | 0.399 | 2.222 | 2.823 | 2.818 |  |  |  | 0.632
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0.046 | 0.047 | 0.741 | 1.569 | 1.564 |  |  |  | 0.193
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.049 | 0.049 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.097 | 0.049 | 0.05 | 0.76 | 1.636 | 1.631 |  |  |  | 0.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.543 | 0.451 | 0.453 | 1.444 | 0.189 | 0.198 |  |  |  | 0.428
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.543 | 0.451 | 0.453 | 1.444 | 0.189 | 0.198 |  |  |  | 0.428
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309