## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.17 | 11.284 | 11.432 | 38.951 | 23.745 | 24.01 |  |  |  | 13.504
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.566 | 0.561 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.468
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 1.139 | 1.128 | 0 | 1.046 | 1.027 |  |  |  | 1.112
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.537 | 0.532 | 0.126 | 0.522 | 0.515 |  |  |  | 0.529
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.26 | 13.526 | 13.653 | 39.077 | 25.313 | 25.552 |  |  |  | 15.613
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.746 | 10.209 | 10.154 | 18.363 | 9.671 | 18.363 |  |  |  | 10.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.424 | 4.976 | 4.93 | 0 | 1.82 | 0 |  |  |  | 4.413
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.17 | 15.185 | 15.084 | 18.363 | 11.491 | 18.363 |  |  |  | 14.513
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.501 | 0.246 | 0.248 | 1.045 | 0.733 | 0.738 |  |  |  | 0.329
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.501 | 0.279 | 0.281 | 1.046 | 0.751 | 0.756 |  |  |  | 0.359
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.078 | 0.077 | 0.175 | 0.029 | 0.031 |  |  |  | 0.07
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.011 | 0.01 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.107 | 0.106 | 0.175 | 0.04 | 0.041 |  |  |  | 0.096
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.158 | 0.128 | 0.128 | 1.078 | 0.365 | 0.378 |  |  |  | 0.169
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.128 | 0.128 | 1.078 | 0.365 | 0.378 |  |  |  | 0.169
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960