## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.031 | 28.283 | 28.138 | 66.179 | 68.054 | 68.032 |  |  |  | 48.742
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.441 |  |  |  | 1.777
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.489 | 2.453 | 0 | 14.911 | 14.742 |  |  |  | 8.8
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.273 | 4.212 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.037
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.031 | 35.045 | 34.803 | 66.179 | 86.445 | 86.215 |  |  |  | 61.356
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.291 | 26.905 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 |  |  |  | 1.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 27.291 | 26.905 | 0 | 1.966 | 0 |  |  |  | 14.014
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52 | 1.027 | 1.02 | 0.917 | 2.077 | 2.063 |  |  |  | 1.559
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.085 | 0.084 |  |  |  | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.52 | 1.073 | 1.065 | 0.917 | 2.179 | 2.164 |  |  |  | 1.633
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.083 | 0.081 | 0 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.163 | 0.569 | 0.564 | 1.143 | 1.287 | 1.285 |  |  |  | 0.936
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.569 | 0.564 | 1.143 | 1.287 | 1.285 |  |  |  | 0.936
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 6820 | 6918 | 84 | 7305 | 7389 | 0 | 0 | 0 | 14307